Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕАВРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___»  _______ 2014 й.                      №  _____                          « ____»  _______ 2014 г.

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. потребителей тепловой энергии   сельского поселения  Нижнеаврюзовский  сельсовет МР Альшеевский район

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказом Минэнерго РФ № 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Уставом сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения  Нижнеаврюзовский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. потребителей тепловой энергии и других объектов сельского поселения  Нижнеаврюзовский  сельсовет МР Альшеевский район  (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. потребителей тепловой энергии и других объектов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет МР Альшеевский район  (приложение № 2)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Нижнеаврюзовский  сельсовет

муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан                                     Р.Р.Файрушин

Приложение № 1

к постановлению

главы сельского поселения

Нижнеаврюзовский  сельсовет

МР Альшеевский район РБ

от « ___»  _______  2014 г. № ___

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг. потребителей тепловой энергии сельского поселения Нижнеаврюзовский  сельсовет МР Альшеевский район

Программа составлена в соответствии с:

1.  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013.

2.Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г.

1. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1. выполнение плана мероприятий по подготовки к отопительному периоду  и качество их выполнения;

2. наличие собственных ремонтных служб  или договоров со специализированными обслуживающими организациями и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

3. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4. состояние утепление зданий и МКД (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

5. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

7. отсутствие просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы;

8. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

9. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

10. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 5,7, 10 пункта 1.1 настоящих Требований.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014 – 2015 гг.

потребителей тепловой энергии

сельского поселения

Нижнеаврюзовский  сельсовет МР Альшеевский район

ПЕРЕЧЕНЬ и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

потребителей тепловой энергии и других объектов сельского поселения  Нижнеаврюзовский сельсовет.

| №№ | Наименование организации | Объекты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потребители тепловой энергии |
| 1. | МБОУ СОШ с.Нижнее Аврюзово | Котельная МБОУ СОШ с.Нижнее Аврюзово МР Альшеевский район Республики Башкортостан /Котельная наружного размещения/ | 25.08.2014-13.09.2014 |
| 2 | НОШ с.Мечниково,филиал МБОУ СОШ с.Нижнее Аврюзово | Электрокотел НОШ с.Мечниково, филиал МБОУ СОШ с.Нижнее Аврюзово МР Альшеевский район Республики Башкортостан | 25.08.2014-13.09.2014 |
| 3 | МБДОУ детский сад с.Мечниково | МБДОУ детский сад с.Мечниково | 25.08.2014-13.09.2014 |
| 4 | ФАП с.Мечниково | Газокотел ФАП с.Мечниково | 25.08.2014-13.09.2014 |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующего объекта:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии: ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                        _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:            _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к постановлению

главы сельского поселения

Нижнеаврюзовский  сельсовет

МР Альшеевский район РБ

от «___» _______ 2014 г. № ___

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 гг.

Председатель  комиссии:

Файрушин Р.Р.   -      глава  сельского поселения Нижнеаврюзовский  сельсовет

Члены  комиссии:

- Таминдаров Р. Р. - начальник Альшеевских РЭС ПО БЭС ООО «Башкирэнерго»;

Самышин В. А. – начальник Альшеевской комплексной службы филиала   ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Давлеканово по  Альшеевскому району.

Низамутдинов Н. С. - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Западноуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по РБ.

Нургалиева Г.В  -  специалист  администрации сельского поселения Нижнеаврюзовский  сельсовет.